Kanalizace Býkev - Jenišovice

Obrázky nesprávného užívání kanalizační sítě v našich obcí. Na obrázcích níže uvedených je foto čerpadla, které nasálo nežádoucí předměty vhozené do odpadu příp. do WC. (v převážné většině hadrové kapesníky, hadry na podlahu, apod.) V takovémto případě se provoz čerpadla zastaví, jímka není odčerpávána a je nutné, aby byl proveden odborný zásah.  Tímto jednáním může dojít i k nevratnému poškození čerpadla, což ve skutečnosti znamená  výměnu za nové. Uživatel se tímto vystavuje nebezpečí ,  že bude dle platných smluvních podmínek náhradu škody hradit z vlastních finančních prostředků.

Žádáme tímto občany, vlastníky nemovitostí,  ke kterým je kanalizace zavedena, aby si znovu důkladně přečetli podmínky a návod k užívání, za kterých je možné kanalizaci provozovat.  (kdo nevlastní návod k užívání, může si jej vyzvednout v kanceláři OU).

Nejméně 2-3 x do roka je nutné provést očistu zařízení následujícím postupem: zvedněte víko jímky, pokud bude na hladině vrstva vytvořená z tuku a papíru, je nutné tuto vrstvu nečistot vybrat (šoufek, hrábě, apod.). Dále vezměte hadici s vodou a celý prostor jímky vč. čerpadla a jeho příslušenství důkladně opláchněte.

Ucpané čerpadlo hadrovými kapesníky

Ucpané čerpadlo hadrem na podlahu

Hromada nečistot (hadrové ubrousky, tuková vrstva)  které byly v čerpadle a jímce